АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 г.		                  №     73                 х. Новоалександровка

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования  населенных пунктов

Новоалександровского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов «Новоалександровское сельское поселение», Администрация  Новоалександровского   сельского  поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования Новоалександровского сельского поселения (приложение).

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его                                                                                   обнародования на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения www.novoalekcandrovskoe.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоалександровского

сельского поселения							С.А. Комаров

Приложение

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от 07.06.2022 № 73

Перечень первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря в местах общего пользования населенных пунктов Новоалександровского сельского поселения

| N | Наименование первичных средств пожаротушения | Нормы комплектации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 2 |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |
| 6 | Лопата совковая | 1 |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 |
| 8 | Ящик с песком 0,5 куб. м | 1 |

Глава Администрации

Новоалександровского

сельского поселения							С.А. Комаров